Опросный лист 
для заказа сепаратора

| Наименование организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо (Ф.И.О.,должн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № факса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| почтовый индекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | страна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  |  |  |  |  |  |  | офис |  |  |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | непрерывная продувка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | периодическая продувка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | система сбора конденсата (дренажей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сепаратор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сепараторах помимо тангенциального подвода конденсата (продувочной воды) установлены каплеуловители для осушки пара вторичного вскипания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм. |  |  |  | Величина |  |  |
| 1. |  |  |  | Расход продувочной воды (дренажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг/ч |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Давление продувочной воды (дренажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа(изб) |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Температура продувочной воды (дренажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Давление** в сепараторе/расширителе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа(изб) |  |  |  |  |  |  |
| * - Рабочее давление в сепараторе (расширителе) устанавливается в зависимости от величины полной потери сопротивления пароотводящего трубопровода и давления в оборудовании, куда подаётся пар от сепаратора (расширителя), или атмосферного давления, при сбросе пара в атмосферу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сталь Ст3сп5 |  |  |  |  |  |  |  | 09Г2С |  |  |  |  |  |  |  | иной указать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная комплектация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бак конденсатный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | да* – объём – м3; вертикальн/горизонтальн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |
| * - необходимо заполнить опросный лист на ёмкостное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплообменник водоводяной (для использования тепла конденсата после расширителя/сепаратора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  | Греющая среда: конденсат из сепаратора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | – допустимые потери давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление, температура, расход определяются характеристиками подобранного сепаратора (расширителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нагреваемая среда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – давление рабочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – температура на входе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – температура на выходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – допустимые потери давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – расход* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * – если расход не указан, он определяется по расчёту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплообменник пароводяной (для использования тепла пара) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ёмкостной, объёмом – м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | скоростной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  | Греющая среда: пар из сепаратора (расширителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | – допустимые потери давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление, температура, расход определяются характеристиками подобранного сепаратора (расширителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нагреваемая среда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – давление рабочее, изб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – температура на входе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – температура на выходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – допустимые потери давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | – расход* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * – если расход не указан, он определяется по расчёту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аппаратов _______шт.; Дата поставки ____________г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |